附件：

报价单

| 工程 名称 | 计价 单位 | 工程量 | 报价（含工、料、税、管理费、安装费等的综合单价）（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装轻钢龙骨双层隔音石膏板（泰山牌）隔断并粉刷涂料（多乐士）墙面 | 平方米 | 236 |  |  |
| 布设暗线管、排设2.5㎡强电线（起帆牌） | 米 | 2950 |  |  |
| 安装插座（公牛） | 个 | 69 |  |  |
| 安装开关（公牛） | 个 | 6 |  |  |
| 安装木饰面墙（基层木工板，面层木饰板） | 平方米 | 18 |  |  |
| 生态板包装消防箱 | 个 | 2.8*1.3*0.5米 |  |  |
| 敲墙（含清运垃圾） | 平方米 | 18 |  |  |
| 拆除吊顶（含修复） | 平方米 | 20 |  |  |
| 安装地弹簧（GMT222）及配件 | 套 | 6 |  |  |
| 制作安装实木门 | 套 | 9 |  |  |
| 安装门五金锁具(固力牌) | 套 | 9 |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |

注：结算以实际工作量和表中的综合单价为计费依据。

报价单位名称（盖章）

负责人签名：

联系手机：

报价日期：      年    月   日